|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\king\Desktop\神州金山logo\1.png | **神州金山**  **技术文档** | 文件编号：  页数： |

**电气火灾网关说明书**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟制 | 王中亚 | 日期 | 2017-8-18 |
| 评审 |  | 日期 |  |
| 批准 |  | 日期 |  |

**神州金山物联网科技（上海）有限公司**

|  |  |
| --- | --- |
| 以上信息解释权归神州金山所有 | 打印件及电子版不受控，同效力使用 |

# 使用范围

神州金山电气火灾网关

# 硬件

GPTS\_IOT\_AP\_1\_4 和 ETH\_IOT\_AP\_1\_1

# 软件

软件在原来网关软件基础上做的升级。软件包括应用软件和SO文件

## 应用软件

SZJS\_gateway\_elec\_v1.0

## SO文件

和原来so文件编写方式相同。

# 通信协议

## GB26875通信协议

网关和平台通信协议是《GB26875》。

## 福尔赛电气火灾通信协议说明书

福尔赛电气火灾通信协议说明书用于网关和福尔赛电气火灾监控器之间的通信。具体内容请参照《福尔电气火灾通信协议说明书》文档。

# 配置文件

## sys.cfg配置文件

需要在原来的sys.cfg配置文件中加入一行字段："server\_elec\_fire": 1,

"server\_elec\_fire": 配置项配置为1表示电气火灾，配置为0表示普通火灾

## elec.cfg配置文件

elec.cfg配置文件用于配置福尔赛电气火灾监控器下面所挂的节点信息。具体内容请参照《福尔赛电气火灾配置文件编写说明书》文档