监控中心查询命令：0D 0D 0D 00 00 02 00 查询命令间隔20S

监控中心回码：0A(收到火警故障命令之后回码)

传输设备发送联络信号：0A 0A 05 01 00 00 03 09（05 01 00 00 03表示用户编号；09表示校验和）

数据信息：0D 0B 0C （数据头）

05 01 00 00 03 (用户编码)

00 04 00 00 00 00 07 00 03 00 00 08 07

0A 00 05 02 02 04 04 04 09 0E （时间及校验和）

故障：016-10-17 11:18:11:555】0D 0B 0C 05 01 00 00 08 00 04 00 00 00 00 00 00 03 00 04 01 09 0A 01 07 01 01 01 07 04 01 04 （304区19号）04代表故障

【2016-10-17 11:18:16:594】0D 0B 0C 05 01 00 00 08 00 04 00 00 00 00 00 00 03 00 04 01 09 0A 01 07 01 01 01 07 04 01 04

【2016-10-17 11:18:21:649】0D 0B 0C 05 01 00 00 08 00 04 00 00 00 00 00 00 03 00 04 01 09 0A 01 07 01 01 01 07 04 01 04

取消火警：火警出现后按取消493 区0号

0D 0B 0C 05 01 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 04 09 03 00 00 0A 01 07 01 01 02 02 01 09 00

【2016-10-17 11:22:58:435】0D 0B 0C 05 01 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 04 09 03 00 00 0A 01 07 01 01 02 02 01 09 00

【2016-10-17 11:23:03:473】0D 0B 0C 05 01 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 04 09 03 00 00 0A 01 07 01 01 02 02 01 09 00

【2016-10-17 11:32:03:500】0D 0B 0C 05 01 00 00 08 00 01 00 00 00 00 00 00 05 09 04 02 09 0A 01 07 01 01 02 09 00 01 0C

【2016-10-17 11:32:08:538】0D 0B 0C 05 01 00 00 08 00 01 00 00 00 00 00 00 05 09 04 02 09 0A 01 07 01 01 02 09 00 01 0C

【2016-10-17 11:32:13:593】0D 0B 0C 05 01 00 00 08 00 01 00 00 00 00 00 00 05 09 04 02 09 0A 01 07 01 01 02 09 00 01 0C

监管：

【2016-10-17 11:27:43:244】0D 0B 0C 05 01 00 00 08 00 0D 00 00 00 00 00 04 08 07 00 00 00 0A 01 07 01 01 02 07 00 07 02

【2016-10-17 11:27:48:268】0D 0B 0C 05 01 00 00 08 00 0D

【2016-10-17 11:27:48:299】00 00 00 00 00 04 08 07 00 00 00 0A 01 07 01 01 02 07 00 07 02

【2016-10-17 11:27:53:338】0D 0B 0C 05 01 00 00 08 00 0D 00 00 00 00 00 04 08 07 00 00 00 0A 01 07 01 01 02 07 00 07 02

：火警预警

【2016-10-17 11:35:53:070】0D 0B 0C 05 01 00 00 08 00 07 00 00 00 00 00 00 06 03 02 02 01 0A 01 07 01 01 03 05 00 07 06

【2016-10-17 11:35:58:108】0D 0B 0C 05 01 00 00 08 00 07 00 00 00 00 00 00 06 03 02 02 01 0A 01 07 01 01 03 05 00 07 06

【2016-10-17 11:36:03:163】0D 0B 0C 05 01 00 00 08 00 07 00 00 00 00 00 00 06 03 02 02 01 0A 01 07 01 01 03 05 00 07 06

自动火警：三分钟没按取消确认

【2016-10-17 11:38:58:117】0D 0B 0C 05 01 00 00 08 00 01 00 00 00 00 00 05 05 07 03 00 00 0A 01 07 01 01 03 05 02 08 09

【2016-10-17 11:39:03:172】0D 0B 0C 05 01 00 00 08 00 01 00 00 00 00 00 05 05 07 03 00 00 0A 01 07 01 01 03 05 02 08 09

【2016-10-17 11:39:08:226】0D 0B 0C 05 01 00 00 08 00 01 00 00 00 00 00 05 05 07 03 00 00 0A 01 07 01 01 03 05 02 08 09

手动火警：

【2016-10-17 13:30:11:664】0D 0B 0C 05 01 00 00 03 00 09 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 07 01 03 02 09 04 00 02

【2016-10-17 13:30:16:718】0D 0B 0C 05 01 00 00 03 00 09 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 07 01 03 02 09 04 00 02

【2016-10-17 13:30:21:773】0D 0B 0C 05 01 00 00 03 00 09 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 07 01 03 02 09 04 00 02

故障：

【2016-10-17 13:31:10:538】0D 0B 0C 05 01 00 00 03 00 04 00 00 00 00 08 00 08 00 00 07 01 0A 01 07 01 03 03 00 04 06 08

【2016-10-17 13:31:15:577】0D 0B 0C 05 01 00 00 03 00 04 00 00 00 00 08 00 08 00 00 07 01 0A 01 07 01 03 03 00 04 06 08

【2016-10-17 13:31:20:632】0D 0B 0C 05 01 00 00 03 00 04 00 00 00 00 08 00 08 00 00 07 01 0A 01 07 01 03 03 00 04 06 08

？？？？：

【2016-10-17 13:32:41:705】0D 0B 0C 05 01 00 00 03 02 03 00 00 00 00 07 01 00 00 01 00 06 0A 01 07 01 03 03 02 01 07 00

【2016-10-17 13:32:46:759】0D 0B 0C 05 01 00 00 03 02 03 00 00 00 00 07 01 00 00 01 00 06 0A 01 07 01 03 03 02 01 07 00

【2016-10-17 13:32:51:798】0D 0B 0C 05 01 00 00 03 02 03 00 00 00 00 07 01 00 00 01 00 06 0A 01 07 01 03 03 02 01 07 00

0D 0B 0C 05 01 00 00 03 00 04 00 00 00 00 08 00 08 00 00 02 08 0A 01 07 01 03 04 01 05 00 07